## Sheet1
|  |  | 선로 |  |  |  | 변압기
From Bus | To Bus | (0=Trans-1=line) | R (ohm) | X(ohm) | Imax (Amper) | Cap (ohm) | 정격용량 (MVA) | 1차전압 (KV) | 2차전압 (KV) | 리액턴스 (%)
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 63 | 12.66 | 2
1 | 2 | 1 | 0.0005 | 0.0012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 1 | 0.0005 | 0.0012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 1 | 0.0015 | 0.0036 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 1 | 0.0251 | 0.0294 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 1 | 0.366 | 0.1864 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 1 | 0.381 | 0.1941 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 1 | 0.0922 | 0.047 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 9 | 1 | 0.0493 | 0.0251 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 10 | 1 | 0.819 | 0.2707 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 1 | 0.0005 | 0.0012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 12 | 1 | 0.0005 | 0.0012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 15 | 1 | 0.0005 | 0.0012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 16 | 1 | 0.0005 | 0.0012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 17 | 1 | 0.0005 | 0.0012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 13 | 1 | 0.0005 | 0.0012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 14 | 1 | 0.0005 | 0.0012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 18 | 1 | 0.0005 | 0.0012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 19 | 1 | 0.0005 | 0.0012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 20 | 1 | 0.0005 | 0.0012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21 | 1 | 0.0005 | 0.0012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 22 | 1 | 0.0005 | 0.0012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.0012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 23 | 1 | 0.0005 | 0.0012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 24 | 1 | 0.0005 | 0.0012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 23 | 0 | 0.0005 | 0.0012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 25 | 1 | 0.0005 | 0.0012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 26 | 1 | 0.0005 | 0.0012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 25 | 0 | 0.0005 | 0.0012 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet2
Bus | (load=0,gen=1) | P(kW) | Q(kVAr)
0 | 1 | 0 | 0 | -
1 | 0 | 0 | 0 | z2
2 | 0 | 0 | 0 | z3
3 | 0 | 0 | 0 | z4 | 분기점
4 | 0 | 0 | 0 | z5
5 | 0 | 0 | 0 | z6
6 | 0 | 2.6 | 2.2 | z7 | 분기점
7 | 0 | 40.4 | 30 | z8
8 | 0 | 75 | 54 | z9 | 분기점
9 | 0 | 30 | 22 | - | 분기점
10 | 1 | 0 | 0 | -
11 | 0 | 145 | 104 | z10
12 | 0 | 145 | 104 | z11 | 분기점
13 | 0 | 8 | 5 | -
14 | 1 | 0 | 0 | -
15 | 0 | 0 | 0 | z12
16 | 0 | 45 | 30 | -
17 | 1 | 0 | 0 | -
18 | 0 | 50 | 5 | z1
19 | 0 | 0 | 0 | -
20 | 1 | 0 | 0 | -
21 | 0 | 114 | 81 | -
22 | 1 | 0 | 0 | -
23 | 0 | 0 | 0 | -
24 | 1 | 0 | 0 | -
25 | 0 | 0 | 0 | -
26 | 1 | 0 | 0 | -

## Sheet3
No. | Name | Amount
1 | Vbase | 12660
2 | Sbase | 1000000
3 | Vmax | 1.05
4 | Vmin | 0.95